Приложение Б
Поз. обозна-чение
Примечание
Наименование
Кол.
A1
Указатель положения привода УП 25
1
существующий
A2
Контроллер Овен ПЛК-110-30
1
Регулятор РНМ-1
1
существующий
A3
1
A4
Блок питания контроллера Овен БП60Б
одноканальный, 24В
A5
1
Защитное устройство Mains PlugTrab
Сетевой фильтр Wavefilter 3A
A6
1
K1-K8
Реле R4-2014-23-5230-WTL, монтажная панелька GTZ-4
K9
Реле C4-R30/AC230В
1
SA1
Переключатель KK0-20-9488-C Ganz KK
1
SA2
Переключатель KK0-20-60253-CN Ganz KK
1
SA3
Переключатель KK0-20-9001-C Ganz KK
1
1
SA4
Переключатель KK0-20-4489-C Ganz KK
In=4, Im=8..14In
SF1
Выключатель автоматический S203P K4
1
Клемма Weidmuller WTL 6/1/STB
X1-X8
8
Клемма Weidmuller WTL 6/3/STB
8
X9-X16
X17-X95
Клемма Weidmuller WDU4
79
Проект модернизации автоматизированной системы диспетчерского управления подстанции «Левашово»
Подпись
Изм.
Лист
№ докум.
Дата
Лист
Разраб.
Шишминцев
27.05.14
Шкаф управления.
Перечень элементов
Лит.
Листов
160
-
Проверил
Иванова
КГУ, гр. Т-5139
Н.контр.
Иванов
Утвердил
Кузнецов
Инв. № подл.
Подпись и дата
Взам.инв.№
Инв. № дубл.
Подпись и дата
Справ. №
Перв. примен.