Дипломная работа на тему:
Проект модернизации автоматизированной системы диспетчерского управления подстанции «Левашово»
Студент: Шишминцев Владимир Викторович
Руководитель: Иванова Ирина Александровна
Курган
2014

---
Техническое задание дипломного проекта
Анализ существующей системы диспетчерского управления, определение объема необходимых разработок;
Разработка структуры информационной системы РДУ;
Выбор технических средств проектируемой системы;
Разработка системы управления, шкафа управления, электрических принципиальных схем и схем подключения контроллера;
Разработка алгоритмов и программы контроля параметров подстанции;
Подготовка эксплуатационной документации для инженеров и программистов;
Анализ техногенных и индивидуальных рисков, влияние подстанции на окружающую среду, профилактика ЧС;
Экономический расчет проекта, инвестиции и окупаемость.

---
Цель водоподготовки
Задачи диспетчерского управления
Непрерывное (круглосуточное), централизованное оперативно-технологическое (диспетчерское) управление работой объектов диспетчерского управления;
Принятие мер по обеспечению сбалансированности потребления и нагрузки электростанций с учетом внешних перетоков региональной энергосистемы;
Осуществление краткосрочного планирования за счет расчета балансов электрической энергии и мощности объектов оперативно-технологического (диспетчерского) управления региональной энергосистемы.

---
Анализ существующих систем
Анализ существующей системы
диспетчерского управления
Рисунок 1 – Структура информационной системы РДУ

---
Анализ существующих систем
Рисунок 2 – Структурная схема телемеханизации подстанции

---
Анализ существующих систем
Цель модернизации
- Обеспечение обратной связи с энергообъектами введением управляющих сигналов;
- Повышение эффективности управления подстанцией с целью ведения заданного режима;
- Увеличение надежности работы энергосистемы;
- Обеспечение возможности подробного ретроспективного анализа режимов работы основного электрооборудования.

---
Методы реализации
Выбор технических средств
Таблица 1 – Выбор ПЛК
Критерий/ / контроллер	Овен ПЛК / 110-30	Omron / ZEN-20C	Siemens / Simatic S7-300
1	2	3	4
К-во релейных / входов/выходов	12	8	16
ЗУПП/ЗУПД	1 МБ/ 128 КБ	96 строк LD/ -	MMC/ 96 КБ
Время цикла, мс	0.25 - 1	0.4	0.4
Среда разработки	CoDeSys	Zen Software	Step 7
Поддерживаемые языки	LD, SFC, FBD, ST, IL	LD	LD, FBD, ST
Modbus TCP	есть	нет	модуль
Цена

---
Методы реализации
Овен ПЛК-110-30
Рисунок 3 – Внешний вид контроллера Овен ПЛК-110-30

---
Выбор оборудования
Выбор коммутационного оборудования
Электромагнитное реле
Таблица 2 – Выбор ключевого устройства
Критерий/ / устройство	Реле R4-WTL	Транзистор / FDMC2674
1	2	3
Комм. напряжение, В	250	220
Группа ключей	4	1
Монтаж	панель	пайка
Сложность схемы	простая	сложная
Время срабатывания	20 мс	34 нс
Долговечность	20х10^6 циклов	-
Транзистор MOSFET
Рисунок 4 – Коммутационные устройства (реле, транзистор)

---
Контроллер Omron и Siemens
Протокол передачи управления
Стандарт МЭК 870-5-101 регламентирует следующее распределение типов информационных объектов:
<1..127> – для стандартных определений (совместимый диапазон);
<128..135> – резерв будущего расширения стандарта;
<136..255> – для специальных применений.
Рисунок 5 – Структура кадра протокола
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104

---
Используемые команды
При определении типов информационных объектов используются следующие условные обозначения (метки):
- 1-й элемент метки	M – передача в направлении контроля, C – передача в направлении управления, P – передача параметров, F – передача файлов;
2-й элемент метки (две буквы)** - вид информации;
3-й элемент метки - наличие (T), отсутствие (N) метки времени;
<5> – информация о положении шинных переключателей	M_ST_NA Q;
<9> – значение измеряемой величины	M_ME_NA Q
<45> – однопозиционная команда	C_SC_NA;
<46> – двухпозиционная команда	C_DC_NA;
<47> – команда пошагового регулирования C_RC_NA;
<51> - строка из 32 битов	С_BO_NA.

---
Безопасность проекта
Безопасность проекта
- В проекте произведен анализ условий труда диспетчера;
- Приведена количественная оценка влияния подстанции на окружающую среду;
- Рассмотрены возможные ЧС на подстанции и приведены меры по их профилактике;
- Произведен расчет молниезащиты оборудования подстанции.

---
Экономичность проекта
Экономический анализ проекта
По расчетам окупаемость проекта достигается за счет:
- отсутствия необходимости выезда бригады электриков для коммутации оборудования;
- повышения эффективности управления энергосистемой;
Рисунок 6 – График окупаемости проекта

---
Результаты
Результаты
- Внедрено удаленное управление параметрами энергообъектов из диспетчерского пункта;
- повышение эффективности диспетчерского управления;
- повышение безопасности труда ввиду отсутствия необходимости ручной коммутации;
- сокращение расходов на обслуживание подстанции, частичное исключение человека из процесса.